## Slide 1
Format i sadržina tehničke dokumentacije koja se dostavlja u objedinjenoj proceduri

## Slide 2: TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
gradjevinskedozvole.rs
Pristup portalu za elektronsko podnošenje građevinskih dozvola
VODIČ KROZ DOZVOLE ZA IZGRADNJU
Pitanja i odgovori
Propisi – zakoni, uredbe, pravilnici, mišljenja, uputstva, odluke
E-procedura - tehnička, korisnička i video upitstva, pregled najčešćih grešaka
Korisna dokumenta

## Slide 3: TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

## Slide 4: TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
Koje su osnovne novine uvedene izmenama ZPI, u pogledu tehničke dokumentacije?

## Slide 5: TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

## Slide 6: TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

## Slide 7: TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
Ko su odgovorni učesnici u procesu izrade tehničke dokumentacije, i kakva je podela odgovornosti između njih?

## Slide 8: TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

## Slide 9: TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

## Slide 10: TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
Ko i na koji način određuje glavnog projektanta?

## Slide 11
GP
za potrebe izrade prethodne studije opravdanosti (član. 113. ZPI) - podleže reviziji (stručnoj kontroli) projekta (član 131. ZPI)
IDR
za potrebe pribavljanja lokacijskih uslova (član 53a. ZPI)
kao deo urbanističkog projekta za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije (član 117a. ZPI)
IDP
za potrebe izrade studije opravdanosti (član 114. ZPI) - podleže reviziji (stručnoj kontroli) projekta (član 131. ZPI)
za potrebe pribavljanja Rešenja o odobrenju za izvođenje radova (član 145. ZPI)
PGD
za potrebe pribavljanja građevinske dozvole (član 118a. ZPI)
PZI
za potrebe građenja objekta i izvođenja radova
PIO
za potrebe pribavljanja upotrebne dozvole, korišćenja i održavanja objekta
VRSTE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

## Slide 12
OPŠTA SADRŽINA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
obaveznu sadržinu glavne sveske čini formular koji treba popuniti podacima iz projekata, Prilog 1 PTD
za različite vrste tehničke dokumentacije, PTD propisuje i druge obavezne priloge glavnoj svesci
osim propisane obavezne sadržine, glavnoj svesci se mogu priložiti i drugi podaci i dokumenti koji nisu deo obaveznog sadržaja tehničke dokumentacije (projektni zadatak, kopija lokacijskih uslova, kopija plana, overena katastarsko topografska podloga i dr.)
glavna sveska se u tehničkoj dokumentaciji označava oznakom »0«
GLAVNA SVESKA
GLAVNA SVESKA
PROJEKTI
ELABORATI I STUDIJE

## Slide 13
10- PRIPREMNI RADOVI
9- SPOLJNO UREĐENJE, PEJZAŽNA ARHITEKURA I HORTIKULTURA
8- SOBRAĆAJSAOBRAĆAJ I SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA
7- TEHNOLOGIJA
6- MAŠINSKE INSTALACIJE
projekti se izrađuju u delovima prema oblastima i sadržaju
koje sve projekte po oblastima će sadržati tehnička dokumentacija, određuje glavni projektant, u zavisnosti od vrste tehničke dokumentacije i klase i namene objekta
projekti su u tehničkoj dokumentaciji označeni rednim brojem i obavezno složeni u sveske, prema sledećem redosledu:
PROJEKTI
sadrže mere za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat, druga tehnička uputstva i podatke od značaja za građenje objekta, odnosno izvođenje radova, kada je to potrebno, zbog posebnosti određene vrste objekta ili lokacije na kojoj se objekat gradi ili ukoliko je to utvrđeno posebnim propisima
sadrže tekstualne, numeričke i grafičke priloge i moraju biti potpisani i overeni od strane ovlašćenog lica
ELABORATI I STUDIJE
5- TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE
4- ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
3- HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
2- KONSTRUKCIJA I DRUGI GRAĐEVINSKI PROJEKTI
1- ARHITEKTURA

## Slide 14: IDEJNO REŠENJE

## Slide 15: IDEJNO REŠENJE
Za koje potrebe se izrađuje idejno rešenje i šta se prikazuje idejnim rešenjem?
Na osnovu čega se izrađuje idejno rešenje?

## Slide 16: IDEJNO REŠENJE
Da li je idejno rešenje sastavni deo lokacijskih uslova?
Da li je obavezno imenovanje glavnog i odgovornog projektanta idejnog rešenja?

## Slide 17: IDEJNO REŠENJE
Da li se, kao prilog idejnom rešenju, prilažu elaborati i studije?
Da li se idejno rešenje obavezno izrađuje na overenim katastarsko-topografskim podlogama?

## Slide 18: IDEJNO REŠENJE
ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ЈЕ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНЕ КОНЦЕПЦИЈЕ ОБЈЕКТА, СА ОБАВЕЗНИМ ПРИКАЗОМ И НАВОЂЕЊЕМ САМО ОНИХ ПОДАТАКА КОЈИ СУ НЕОПХОДНИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА, ОДНОСНО ПОДАТАКА КОЈИ СУ НЕОПХОДНИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ УСКЛАЂЕНОСТИ СА ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТОМ И УТВРЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ (У ЗАВИСНОСТИ ОД ВРСТЕ ОБЈЕКТА, ОДНОСНО РАДОВА НПР.: НАМЕНА, БРГП, ГАБАРИТ, ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА РЕГУЛАЦИЈА, ПОЛОЖАЈ НА ПАРЦЕЛИ, ПРИСТУП ПАРЦЕЛИ, БРОЈ ФУНКЦИОНАЛНИХ ЈЕДИНИЦА, КАПАЦИТЕТИ И НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ И СЛ.).
ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ JE САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА, ОДНОСНО УСЛОВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ, САМО У ПОГЛЕДУ ЕЛЕМЕНАТА КОЈИ ПРИКАЗУЈУ ИЛИ НАВОДЕ ПОДАТКЕ НЕОПХОДНЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА, ОД КОЈИХ СЕ НЕ МОЖЕ ОДСТУПАТИ ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ, ОДНОСНО ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА, ДОК СУ ОСТАЛИ ПРИКАЗАНИ ДЕТАЉИ НЕОБАВЕЗУЈУЋИ У ДАЉОЈ РАЗРАДИ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.
ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ, ОДНОСНО ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ МОЖЕ ОДСТУПИТИ ОД ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА И У ПОГЛЕДУ ЕЛЕМЕНАТА КОЈИ ПРИКАЗУЈУ ИЛИ НАВОДЕ ПОДАТКЕ НЕОПХОДНЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА, АКО СУ ИЗМЕНЕ ИЗВРШЕНЕ РАДИ УСКЛАЂИВАЊА ТОГ ПРОЈЕКТА СА УСЛОВИМА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ КОЈИ СУ ДЕО ИЗДАТИХ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА, ОДНОСНО СА УСЛОВИМА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ КОЈИ СУ ПРИБАВЉЕНИ ВАН ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ, С ТИМ ШТО ТА ОДСТУПАЊА НЕ МОГУ БИТИ У СУПРОТНОСТИ СА ЛОКАЦИЈСКИМ УСЛОВИМА, ОДНОСНО ОСТАЛИМ УСЛОВИМА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ

## Slide 19
SADRŽINA IDEJNOG REŠENJA
osnovni sadržaj - popunjeni formular iz Priloga 1 PTD
GLAVNA SVESKA
idejno rešenje za zgrade obavezno sadrži samo deo arhitekture
idejno rešenje za inženjerske objekte sadrži one delove koji su potrebni za izdavanje lokacijskih uslova, prema pravilima struke, na nivou koji je odgovarajući idejnom rešenju za zgrade
posebni sadržaji su definisani za slučaj priključenja na javni put, slučaj pribavljanja vodnih uslova i za objekte sa zapaljivim i gorivim tečnostima, gasovima i eksplozivnim materijama, prema Prilozima 10 i 11 PTD
svaki od delova idejnog rešenja sadrži:
PROJEKTI
TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
OPŠTA DOKUMENTACIJA
NUMERIČKA DOKUMENTACIJA
GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
Grafički prilozi IDR se izradjuju u razmeri koja je navedena u zagradama, odnosno u drugoj prigodnoj razmeri koja omogućava pregledan prikaz, u zavisnosti od klase i namene objekta
Grafički prilozi IDR se izrađuju na geodetskoj podlozi, za koju nije neophodno pribavljati overu, a koja sadrži topografski prikaz terena, sa ucrtanim granicama parcela

## Slide 20: IDEJNI PROJEKAT ZA OBJEKTE IZ ČLANA 133. ZPI

## Slide 21: IDEJNI PROJEKAT ZA OBJEKTE IZ ČLANA 133. ZPI
Šta se određuje idejnim projektom?

## Slide 22: IDEJNI PROJEKAT ZA OBJEKTE IZ ČLANA 133. ZPI
Kako se određuje sadržina idejnog projekta?
Da li se, kao prilog idejnom projektu, prilažu elaborati i studije?

## Slide 23
SADRŽINA IDEJNOG PROJEKTA
za objekte iz člana 133. ZPI
Osnovni sadržaj - popunjeni formular iz Priloga 1 PTD
Odluku o određivanju glavnog projektanta potpisano od strane investitora, Prilog 8 PTD
Izjavu glavnog projektanta kojom se potvrđuje međusobna usaglašenost delova projekta, Prilog 3 PTD
Sažeti tehnički opis postojećeg i predviđenog stanja, objekta, instalacija i opreme, potpisan i overen pečatom od strane glavnog projektanta
GLAVNA SVESKA
sadrži sve projekte koji su, zavisno od vrste radova koji se izvode, potrebni, a obavezno projekat kojim se određuje objekat u prostoru (arhitektura ili dr.)
svaki od delova projekta sadrži:
PROJEKTI
TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
OPŠTA DOKUMENTACIJA
NUMERIČKA DOKUMENTACIJA
GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
Grafički prilozi IDP se izrađuju u razmeri koja je navedena u zagradama, odnosno u drugoj prigodnoj razmeri koja omogućava pregledan prikaz, u zavisnosti od klase i namene objekta
Geodetsku podlogu IDP čini topografski snimak predmetne lokacije integrisan sa katastarskim planom i izvodom iz katastra vodova, izrađen od strane registrovane geodetsk e organizacije sa odgovarajućom licencom

## Slide 24: PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU

## Slide 25: PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU
Šta je projekat za građevinsku dozvolu?

## Slide 26: PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU
Za koje potrebe i na osnovu čega se izrađuje projekat za građevinsku dozvolu?

## Slide 27: PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU
Od čega zavisi sadržina projekta za građevinsku dozvolu?

## Slide 28: PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU
Da li se u projektu za građevinsku dozvolu za objekte kategorije „V“ i „G“ obavezno izrađuju svi delovi navedeni u PTD?

## Slide 29: PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU
Da li se vrši tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu?

## Slide 30: PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU
Kako se utvrđuje obim i sadržaj projekta za građevinsku dozvolu za inženjerske objekte?
Da li je projekat za građevinsku dozvolu predmet posebnih saglasnosti?

## Slide 31: PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU
ПРОЈЕКТОМ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ СЕ ВРШИ РАЗРАДА ПЛАНИРАНЕ КОНЦЕПЦИЈЕ ОБЈЕКТА УТВРЂЕНЕ ИДЕЈНИМ РЕШЕЊЕМ НА ОСНОВУ КОГ СУ ПРИБАВЉЕНИ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ, А ЊЕГОВА УСКЛАЂЕНОСТ СА ТИМ ИДЕЈНИМ РЕШЕЊЕМ ОБАВЕЗНА ЈЕ САМО У ПОГЛЕДУ ЕЛЕМЕНАТА БИТНИХ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА, ОДНОСНО УСЛОВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ (У ЗАВИСНОСТИ ОД ВРСТЕ ОБЈЕКТА, ОДНОСНО РАДОВА НПР.: НАМЕНА, БРГП, ГАБАРИТ, ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА РЕГУЛАЦИЈА, ПОЛОЖАЈ НА ПАРЦЕЛИ, ПРИСТУП ПАРЦЕЛИ, БРОЈ ФУНКЦИОНАЛНИХ ЈЕДИНИЦА, КАПАЦИТЕТИ И НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ И СЛ.).
ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ МОЖЕ ОДСТУПИТИ ОД ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА И У ПОГЛЕДУ ЕЛЕМЕНАТА КОЈИ ПРИКАЗУЈУ ИЛИ НАВОДЕ ПОДАТКЕ НЕОПХОДНЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА, АКО СУ ИЗМЕНЕ ИЗВРШЕНЕ РАДИ УСКЛАЂИВАЊА ТОГ ПРОЈЕКТА СА УСЛОВИМА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ КОЈИ СУ ДЕО ИЗДАТИХ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА, ОДНОСНО СА УСЛОВИМА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ КОЈИ СУ ПРИБАВЉЕНИ ВАН ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ, С ТИМ ШТО ТА ОДСТУПАЊА НЕ МОГУ БИТИ У СУПРОТНОСТИ СА ЛОКАЦИЈСКИМ УСЛОВИМА, ОДНОСНО ОСТАЛИМ УСЛОВИМА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ.

## Slide 32
SADRŽINA PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU
Osnovni sadržaj - popunjeni formular iz Priloga 1 PTD
Odluku o određivanju glavnog projektanta potpisano od strane investitora, Prilog 8 PTD
Izjavu glavnog projektanta kojom se potvrđuje međusobna usaglašenost delova projekta, Prilog 3 PTD
Izjave ovlašćenih lica, ukoliko se izrađuju elaborati i studije, Prilog 6 PTD;
Sažeti tehnički opis postojećeg i predviđenog stanja, objekta, instalacija i opreme, potpisan i overen pečatom od strane glavnog projektanta
GLAVNA SVESKA
svaki od delova PGD po oblastima sadrži:
PROJEKTI
TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
OPŠTA DOKUMENTACIJA
NUMERIČKA DOKUMENTACIJA
GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
Grafički prilozi PGD se izrađuju u razmeri koja je navedena u zagradama, odnosno u drugoj prigodnoj razmeri koja omogućava pregledan prikaz, u zavisnosti od klase i namene objekta
Geodetsku podlogu PGD čini topografski snimak predmetne lokacije integrisan sa katastarskim planom i izvodom iz katastra vodova, izrađen od strane registrovane geodetske organizacije sa odgovarajućom licencom

## Slide 33: IZVOD IZ PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU

## Slide 34: IZVOD IZ PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU
Za koje potrebe se izrađuje izvod iz projekta?
Šta sadrži izvod iz projekta?
Ko je odgovoran za usklađenost podataka datih u izvodu iz projekta, sa sadržinom projekta za građevinsku dozvolu?

## Slide 35
SADRŽINA
IZVODA IZ PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU
forma naslovne strane Izvoda je data u Prilogu 2 PTD
sadrži i potpis i overu pečatom glavnog projektanta kojom se potvrđuje usklađenost Izvoda iz projekta sa podacima iz PGD
Zavisno od vrste i klase objekta sadrže situacione planove u odgovarajućoj razmeri sa prikazanim položajem i gabaritom objekta, koji sadrže broj katastarske parcele na kojoj se objekat nalazi i brojeve susednih katastarskih parcela, građevinske linije ili granice građenja, regulacione linije, dimenzije gabarita objekta, udaljenost od susednih parcela i susednih objekata, karakteristične apsolutne i relativne visinske kote i to u formi sledećih prikaza (za zgrade):
SITUACIONI PLAN SA OSNOVOM KROVA
Izvodu se prilaže izjava vršioca tehničke kontrole, sa rezimeom izveštaja tehničke kontrole
forma ove izjave data je u Prilogu 5 PTD
Sadrži sledeće priloge:
popunjeni formular obaveznog sadržaja Glavne sveske, Prilog 1 PTD
odluku o određivanju glavnog projektanta potpisano od strane investitora, Prilog 8 PTD
izjavu glavnog projektanta, Prilog 3 PTD
izjave ovlašćenih lica, Prilog 6 PTD
sažeti tehnički opis postojećeg i predviđenog stanja, objekta, instalacija i opreme, potpisan i overen pečatom od strane glavnog projektanta
NASLOVNA STRANA
TEHNIČKA KONTROLA
GLAVNA SVESKA PGD
GRAFIČKI PRILOZI
SITUACION0-NIVELACIONI PLAN SA OSNOVOM PRIZEMLJA
SITUACION0-NIVELACIONI PLAN SA SAOBRAĆAJNIM REŠENJEM
SITUACIONI PLAN SA SINHRON-PLANOM INSTALACIJA NA PARCELI
OSNOVA ETAŽE NA KOJOJ JE OBEZBEĐEN PRISTUP SVETLARNIKU
Sadržaji navedenih prikaza se mogu kombinovati i prikazati na manjem broju grafičkih priloga, isključivo na način koji omogućava pregledan prikaz i sagledavanje svih navedenih sadržaja.

## Slide 36: IZVOD IZ PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU
Grafički prilozi izvoda iz projekta za zgrade se izrađuju u razmeri koja omogućava pregledan prikaz, u zavisnosti od klase i namene objekta
Grafički prilozi izvoda iz projekta za inženjerske objekte izrađuju se prema pravilima struke, na nivou koji je odgovarajući grafičkim prilozima izvoda iz projekta za zgrade, u odgovarajućoj razmeri zavisno od klase i namene objekta
Grafički prilozi koji su sastavni deo izvoda iz projekta se izrađuju na geodetskim podlogama iz projekta za građevinsku dozvolu, koje se mogu koristiti u elektronskoj formi. Oni se ne overavaju od strane organa državne uprave nadležnog za poslove državnog premera i katastra, niti ih je potrebno ucrtavati na kopijama koje sadrže overu, već njihovu verodostojnost, odnosno usklađenost sa podacima iz projekta za građevinsku dozvolu, potvrđuje glavni projektant

## Slide 37: IDEJNI PROJEKAT ZA RADOVE IZ ČLANA 145. ZPI

## Slide 38: IDEJNI PROJEKAT ZA RADOVE IZ ČLANA 145. ZPI
Šta sadrži idejni projekat za radove koji se vrše na osnovu rešenja o odobrenju?

## Slide 39: IDEJNI PROJEKAT ZA RADOVE IZ ČLANA 145. ZPI
Na osnovu čega se izrađuje idejni projekat za radove koji se vrše na osnovu rešenja o odobrenju?
U kojim slučajevima se idejni projekat može izraditi bez prethodno izdatih lokacijskih uslova?
Da li se vrši tehnička kontrola idejnog projekta za radove koji se vrše na osnovu rešenja o odobrenju?

## Slide 40
SADRŽINA IDEJNOG PROJEKTA
za radove koji se vrše na osnovu rešenja o odobrenju
Osnovni sadržaj - popunjeni formular iz Priloga 1 PTD
Odluka o određivanju glavnog projektanta potpisano od strane investitora, Prilog 8 PTD
Izjava glavnog projektanta kojom se potvrđuje međusobna usaglašenost delova projekta, Prilog 3 PTD
Izjave ovlašćenih lica, ukoliko se izradjuju elaborati, Prilog 6 PTD
Sažeti tehnički opis postojećeg i predviđenog stanja, objekta, instalacija i opreme, potpisan i overen pečatom od strane glavnog projektanta
GLAVNA SVESKA
sadrži sve projekte koji su, zavisno od vrste radova koji se izvode, potrebni, a obavezno projekat kojim se određuje objekat u prostoru (arhitektura ili dr.)
svaki od delova projekta sadrži:
PROJEKTI
TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
OPŠTA DOKUMENTACIJA
NUMERIČKA DOKUMENTACIJA
U slučaju da su na objektu predviđeni radovi, kojima se utiče na osnovne zahteve za objekat, kao prilog idejnom projektu se izrađuju i odgovarajući elaborati kojima se propisuju mere za ispunjenje tih osnovnih zahteva (npr. u slučaju energetske sanacije, kada je neophodna izrada elaborata energetske efikasnosti ili u slučaju rekonstrukcije kojom se utiče na osno-vni zahtev “zaštita od požara”, kada je neophodna izrada elaborata zaštite od požara i dr.).
ELABORATI
Grafički prilozi IDP se izradjuju u razmeri koja je navedena u zagradama, odnosno u drugoj prigodnoj razmeri koja omogućava pregledan prikaz, u zavisnosti od klase i namene objekta
Geodetsku podlogu IDP čini topografski snimak predmetne lokacije integrisan sa katastarskim planom i izvodom iz katastra vodova, izradjen od strane registrovane geodetske organizacije sa odgovarajućom licencom

## Slide 41: PROJEKAT ZA IZVOĐENJE

## Slide 42: PROJEKAT ZA IZVOĐENJE
Šta je projekat za izvođenje?

## Slide 43: PROJEKAT ZA IZVOĐENJE
Kada je obavezna izrada projekta za izvođenje?
Na osnovu čega se izrađuje projekat za izvođenje?

## Slide 44: PROJEKAT ZA IZVOĐENJE
Šta sadrži projekat za izvođenje?

## Slide 45: PROJEKAT ZA IZVOĐENJE
Da li se projekat za izvođenje može izrađivati u fazama?

## Slide 46: PROJEKAT ZA IZVOĐENJE
Da li je potrebno predavati projekat za izvođenje nadležnom organu uprave prilikom prijave radova?
Da li je projekat za izvođenje predmet posebnih saglasnosti?
Da li se vrši tehnička kontrola projekta za izvođenje?

## Slide 47
SADRŽINA PROJEKTA ZA IZVOĐENJE
Osnovni sadržaj - popunjeni formular iz Priloga 1 PTD
Odluku o određivanju glavnog projektanta potpisano od strane investitora, Prilog 8 PTD
Izjavu glavnog projektanta kojom se potvrđuje međusobna usaglašenost delova projekta, Prilog 3 PTD
Situacioni plan sa elementima za obeležavanje objekta u odgovarajućoj razmeri
GLAVNA SVESKA
Sadrži detaljnija tehnička rešenja u kojima se razrađuje projekat za građevinsku dozvolu, odnosno idejni projekat za rekonstrukciju objekta, a u zavisnosti od vrste i klase objekta, sadrži i druge delove projekta koji nisu predmet projekta za građevinsku dozvolu, a neophodni su za izvođenje radova
Koriste se elementi (npr. crteži, proračuni, analize) projekta za građevinsku dozvolu, odnosno idejnog projekta za rekonstrukciju objekta, ili se na njih samo poziva, pri čemu se označava u kom delu projekta za građevinsku dozvolu se ovi elementi nalaze
Mogu se prilagati tehnološke šeme, kataloški i radionički crteži., ako je to potrebno za izvođenje radova, ali ih u tom slučaju mora potpisati i overiti pečatom odgovorni projektant predmetnog projekta, pri čemu se jasno označava kom projektu pripadaju
Projekat za izvođenje, odnosno delovi projekta za izvođenje za inženjerske objekte su sadržaja i obima, prema pravilima struke, na nivou koji je odgovarajući projektu za izvođenje za zgrade
PROJEKTI
Izrađuje se plan preventivnih mera, u skladu sa propisima kojim se uređuje bezbednost i zdravlјe na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima
ELABORATI
TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
OPŠTA DOKUMENTACIJA
GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

## Slide 48: PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

## Slide 49: PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA
Šta je projekat izvedenog objekta?
Kada je obavezna izrada projekta izvedenog objekta?

## Slide 50: PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA
Šta sadrži projekat izvedenog objekta ukoliko NIJE došlo do odstupanja od projekta za izvođenje?

## Slide 51: PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA
Šta sadrži projekat izvedenog objekta ukoliko JESTE došlo do odstupanja od projekta za izvođenje?

## Slide 52: PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA
Da li se projekat izvedenog objekta može izrađivati u fazama?
Da li je projekat izvedenog objekta predmet posebnih saglasnosti?
Da li se vrši tehnička kontrola projekta izvedenog objekta?

## Slide 53: KLASIFIKACIJA OBJEKATA
REF: Zakon o planiranju i izgradnji (ZPI), član 2, stav 1, tačka 22b
Pravilnik o klasifikaciji objekata (PKO)
Klasifikacija objekata ima važnu svrhu – da složenost postupka pribavljanja odgovarajućih dozvola i vrstu kontrole u tom postupku prilagodi rizicima koje nosi izgradnja, odnosno korišćenje objekata.

## Slide 54: KLASIFIKACIJA OBJEKATA
Šta su klase objekata i šta je osnov usvojene klasifikacije?

## Slide 55: KLASIFIKACIJA OBJEKATA
Šta su kategorije objekata i šta je osnov usvojene kategorizacije?

## Slide 56: KLASIFIKACIJA OBJEKATA
Kako se vrši klasifikacija i kategorizacija složenih objekata?

## Slide 57: KLASIFIKACIJA OBJEKATA
Ko određuje klasu i kategoriju objekta?

## Slide 58: FORMATI ELEKTRONSKIH DOKUMENATA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I NJIHOVO DOSTAVLJANJE U CEOP
gradjevinskedozvole.rs
E-procedura
Tehnička uputstva
Uputstvo – formati elektronskih dokumenata i njihovo dostavljanje u CEOP-u

## Slide 59: FORMATI ELEKTRONSKIH DOKUMENATA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I NJIHOVO DOSTAVLJANJE U CEOP
Ради лакшег праћења овог упутства, поједини изрази-термини који се користе у овом упутству имају следеће значење:
Документ у папирној форми јесте документ који је написан (одштампан) на папиру и својеручно је потписан, односно оверен печатом.
Електронски документ јесте документ настао изворно у електронској форми, у одговарајућем електронском формату (.pdf, или .dwg или .dwf (.dwfx)), који је електронски потписан квалификованим електронским потписом.
Квалификовани електронски потпис јесте скуп података у електронском облику који са уносе у електронски документ и служи за идентификацију потписника. Квалификовани електронски потпис издаје овлашћено сертификационо тело (Пошта, МУП, Привредна комора Србије, Halcom, E-Smart Systems) у складу са Правилником КЕП. Прецизна упутства за потписивање електронских докумената и оверу електронске техничке документације су дата у Прилогу 1, који је саставни део овог упутства.
Електронско потписивање јесте стављање квалификованог електронског потписа на документ, односно поднесак у електронском формату (.pdf, .dwg или .dwf (.dwfx) формат), за потребе обједињене процедуре.
Овера техничке документације, састављене у електронској форми за потребе обједињене процедуре, јесте стављање на ту документацију квалификованог електронског потписа законског заступника, односно овлашћеног лица пројектне организације и печата те пројектне организације, као и квалификованих електронских потписа и печата личне лиценце одговорног и/или главног пројектанта, када је то прописано Правилником ПТД и Правилником ПТП.
Превођење документа у електронску форму јесте скенирање документа састављеног у папирној форми (превођење у pdf формат) и потврђивање, за потребе обједињене процедуре, квалификованим електронским потписом да је та електронска копија верна оригиналу.
Превођење техничке документације у електронску форму јесте скенирање те документације састављене у папирној форми (превођење у .pdf формат), својеручно потписане и оверене печатом пројектне организације и личних лиценци, у складу са Правилником ПТД и Правилником ПТП, и потврђивање електронским потписом, за потребе обједињене процедуре, да је та електронска копија верна оригиналу те техничке документације. Дозвољена је употреба ове документације у обједињеној процедури најкасније до 1. јануара 2018. године, под условом да је састављена пре 01.01.2016. године.
Овлашћено лице странке у обједињеној процедуре јесте њен заступник или пуномоћник.
Оптимизација документа у електронској форми јесте превођење тог документа у одређени формат у циљу смањења величине фајла, ради лакшег и бржег уношења у Централну евиденцију обједињених процедура која се води при Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: ЦЕОП) кроз Централни информациони систем за вођење обједињене процедуре (у даљем тексту: ЦИС). Прецизне препоруке за оптимизацију су дате у Прилогу 2, који је саставни део овог упутства.

## Slide 60: FORMATI ELEKTRONSKIH DOKUMENATA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I NJIHOVO DOSTAVLJANJE U CEOP
Тумачећи наведене одредбе и друге релевантне прописе Министарство позива учеснике обједињене процедуре, а пре свега надлежне органе и имаоце јавних овлашћења да у спровођењу обједињене процедуре те прописе примењују и тумаче на следећи начин:
Сви документи који се подносе, односно размењују у обједињеној процедури кроз ЦИС треба да буду потписани квалификованим електронским потписом, укључујући и доказе о извршеним плаћањима (уплатнице, односно електронскe изводe);
Сви документи се достављају искључиво у .pdf формату електронски потписани, осим графичког дела техничке документације који се доставља и у .dwg или .dwf (.dwfx) формату, који се не потписује електронским потписом. Изузетно, ако се графички део техничке документације доставља у .dwg или .dwf (.dwfx) формату који је електронски потписан, таква документација испуњава прописану форму електронског документа, па нема потребе да се доставља и у .pdf формату. Сугеришемо да се графички део техничке документације доставља искључиво у .dwf (.dwfx) формату, потписаном квалификованим електронским потписом, јер такав формат заузима најмање меморије, па је најједноставнији за доставу и чување у ЦЕОП-у.
Изворни електронски документи се потписују квалификованим електронским потписом у поступку њиховог креирања у .pdf, .dwg ili .dwf формату, од стране онога ко их сачињава (пројектанти потписују пројекте; овлашћена лица управе акта; странке у поступку поднеске, правне лекове и пуномоћја; друга физичка и правна лица уговоре и сагласности и сл.);

## Slide 61: FORMATI ELEKTRONSKIH DOKUMENATA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I NJIHOVO DOSTAVLJANJE U CEOP
Папирни документи се преводе у електронску форму тако што се скениранирају у .pdf формату и након тога потписују квалификованим електронским потписом од стране:
  овлашћеног лица органа који је по закону надлежан за оверу преписа (јавни бележници, судски оверитељи, оверитељи ЈЛС), а које може да изда електронски препис било ког документа издатог у папирној форми, без обзира на издаваоца; или
  овлашћеног лица органа који је издао тај акт у папорној форми; или
  физичког лица које електронски потписује захтев, односно пријаву у обједињеној процедури, уз коју се та документација подноси, (нпр. инвеститор или директор или овлашћено лице пројектантског бира који подноси захтев у име инвеститора), који својим електронским потписом потврђује истоветност електронске копије оригиналном документу издатом у папирној форми, у ком случају надлежни орган може, ради провере, накнадно тражити да му се на увид и сравњење достави изворни документ у папирној форми.
Пуномоћник подносиоца захтева, односно пријаве у обједињеној процедури то своје својство доказује прилагањем пуномоћја. Својство законског заступника правног лица се не доказује, ако је уписано у Регистар привредних субјеката, који се води при АПР-у, већ проверу те чињенице врши надлежни орган, увидом у тај регистар, о чему сачињава службену белешку. Ако је заступник правног лица запослени са специјалним или генералним овлашћењем за заступање у обједињеној процедури, то својство доказује прилагањем овлашћења издатог од стране законског затупника тог правног лица, а ако је странка у поступку орган јавне управе, њен заступник доставља појединачни или општи акт тог органа, којим је овлашћен за заступање тог органа у обједињеној процедури.

## Slide 62: FORMATI ELEKTRONSKIH DOKUMENATA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I NJIHOVO DOSTAVLJANJE U CEOP

## Slide 63: FORMATI ELEKTRONSKIH DOKUMENATA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I NJIHOVO DOSTAVLJANJE U CEOP

## Slide 64: FORMATI ELEKTRONSKIH DOKUMENATA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I NJIHOVO DOSTAVLJANJE U CEOP

## Slide 65: FORMATI ELEKTRONSKIH DOKUMENATA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I NJIHOVO DOSTAVLJANJE U CEOP